****

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa przedsiębiorstwa** | Glassing Optyk Marek Żurawski |
| **NIP** | 5561018402 |
| **Adres siedziby** | 88-100 Inowrocław Rynek 9 |
| **Nr wniosku o powierzenie grantu** | 3/FWI-C19/2020/450 |

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:

|  |
| --- |
| 1. **Opis przedmiotu zamówienia** |
| Przedmiotem zamówienia jest sprzęt do badania okulistycznego do 2 salonów optycznych:   1. Unit okulistyczny – unit z blatem na dwa urządzenia, - blat przesuwny, - maszt z podświetleniem, -fotel podnoszony elektrycznie, - kolor fotela szary 2. Autorefrektometr z keratometrem - w pełni automatyczny pomiar automatyczne naprowadzanie głowicy we wszystkich kierunkach oraz automatyczne wyzwalanie serii pomiarów , -dokładny i powtarzalny pomiar metodą pryzmatów hexagonalnych -minimalna średnica źrenicy 2.0mm -szeroki zakres pomiarowy: sfera od -25D do +25D, cylinder +/-10D -ultra szybki pomiar: 70 ms -unikalna funkacja Fogging redukująca wpływ akomodacji na wynik pomiaru, -pomiar automatyczny lub manualny, -keratometria centrum i peryferii, -specjalny tryb pomiaru pseudofakijnego IOL, -zaawansowana funkcja medyczna retro iluminacja, -pomiar PD, -pomiar średnicy rogówki i źrenicy, -duży, dotykowy i uchylny, kolorowy ekran LCD 7", -bezprzewodowa drukarka termiczna z automatycznym odcinaniem papieru ( może również obsługiwać foropter lub dioptriomierz ), -możliwość pomiaru soczewek kontaktowych, -nowoczesny kompaktowy design, -elektryczna regulacja głowicy autorefraktometru, -elektryczna regulacja podbródka, -możliwość przesyłania wyników pomiaru do foropterów automatycznych 3. Foropter manualny - sprzężony cylinder krzyżowy, -soczewki z powłoką antyrefleksyjną, -foropter REICHERT style design, -specyfikacja:    * sfera： od +16.75D do -19.00D krok: 0.25D lub 0.12D    * cylinder: od 0.00D do -8.00D krok: 0.25D lub 0.12D    * oś cylindra： od 0° do 180° krok: 5°    * Cross cylinder： ±25D    * pryzmy： od 0pdtr do 20pdtr krok：1pdtr    * regulacja PD：od 50 do 75mm    * regulacja konwergencji：∞, 380mm （przy PD 64mm）    * regulacja odległości od czoła： 16mm    * VD：13.75mm 4. Dioptromierz automatyczny: źródło światła: zielona dioda LED 525nm, -precyzyjny pomiar przy użyciu matrycy Hartmanna ( 145 punktów pomiarowych ), -bardzo łatwa obsługa, -szybki i dokładny pomiar - również małych mocy, -pomiar: soczewki sferyczne i cylindryczne, soczewki bifokalne i trifokalne, soczewki progresywne, soczewki kontaktowe, soczewki barwione, -automatyczny pomiar PD i PH, -pomiar transmitancji UV oraz światła zielonego i niebieskiego, -wbudowana drukarka termiczna, -specyfikacja    * zakres pomiaru:      + sfera: od 0 to do ±25D      + cylinder: od 0 do 10D      + oś: od 0 do 180 °      + addycja: od 0 do ±10D      + pryzmy: od 0 do 20 △      + PD: od 42 do 82mm      + średnica soczewek: od 10 do 119mm    * uchylny,dotykowy, kolorowy ekran 7" ( 800x480) 5. Rzutnik optotypów: - rzutnik sterowany pilotem,-źródło światła - żarówka halogenowa 50W, -30 testów: cyfry, litery, obrazki dla dzieci, Snellen E, czerwono-zielony, binokularny, Worth, steroskopowe, na astygmatyzm, -wszystkie maski: linia pozioma, pionowa, pojedynczy znak, -bezpośredni dostęp z pilota do każdego optotypy,-odległość robocza: od 1,5 do 7m,-w komplecie ekran polaryzacyjny 6. Kaseta szkieł próbnych z oprawą próbną: - 266 soczewek, -metalowa oprawa soczewek - Ø38mm, -pełna apertura soczewek - Ø36mm, -sfera: 40 par soczewek dodatnich i ujemnych ( od 0.25D do 6.00D krok 0.25, od 6.50D do 10.00D krok 0.50, od 11.00D to 15.00D krok 1.00, od 16.00D to 20.00D krok 2.00), -cylinder: 20 par soczewek dodatnich i ujemnych (od 0.25D do 4.00D krok 0.25, od 4.50D do 6.00D krok 0.50), -soczewki pryzmatyczne: 12 sztuk (0.5(2) i od 1.0 do 10.0 krok 1.0),-akcesoria: 14 sztuk (RF GF BL PL(2) MR(2) FL CL(2) PH(2) SS PF, -Cross cylinder   +0.25 / 0.50) 7. Ramię do foroptera: - możliwość montażu do UNITU, - ramię ruchomę, unoszonę góra/dół, - półka na rzutnik |
| 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe |
| Zaproszenie do składania ofert dotyczy podmiotów i osób fizycznych spełniających następujące warunki:  - znajdują się w sytuacji pozwalającej na realizacje zamówienia  - gwarantują prawidłową realizację zamówienia  - ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia oferenta |
| 1. **Kryteria oceny oferty** |
| Cena netto |
| 1. **Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty** |
| Cena netto – 100% |
| 1. **Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty** |
| Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wyniku osięgnietej liczbie punktów, badając cenę oferty z pozostałymi ofertami według poniższego wzoru: ilość punktów = (cena najniższej oferty złożonej ze złożonych ofert/ cena badanej oferty x 100. Maksymalna ilość punktów =100. |
| 1. **Termin składania ofert** |
| 7 dni od ukazania się ogłoszenia |
| **7. Miejsce i sposób składania ofert** |
| Ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: glassingoptyk@gmail.com |
| **8. Termin realizacji umowy** |
| 27.09.2021 |
| **9. Kontakt w sp rawie składania ofert** |
| Marek Żurawski Tel. 792292277 |
| **Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo  z zamawiającym.** |

Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je przewidział:

|  |
| --- |
| **10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy** |
| 1.Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku wprowadzenia etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.  2.Dopuszcza się zmianę terminu płatności lub rozwiązania umowy w przypadku ograniczenia finansowanego po stronie Zamawiającego wynikającego z sytuacji odstąpienia jednostki przekazującej dofinansowanie od finansowania projektu.  3.Dopuszcza się rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron. |
| **11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje** |
| Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych (ofertę na wybrany sprzęt). |
| **12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie** |
| Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych |